ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на КТПВ

*При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить

| Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |
| --- | --- |
| Тип подстанции | структурное обозначение |  |
|  | по числу трансформаторов | однотрансформаторная | двухтрансформаторная |
|  | по взаимному расположению | однорядное | двухрядное |
|  | по исполнению автоматических выключателей | стационарное | выкатное |
| Трансформатор силовой | тип, мощность трансформатора |  |
|  | наличие шкафа тепловой защиты для трансформаторов с сухой изоляцией | да | нет |
|  | напряжение ВН/НН, кВ |  |
|  | схема и группа соединений обмоток трансформатора | D/Yn - 11 | Y/Yn - 0 |
|  | наличие КИП | да | нет |
| Устройство высокого напряжения | номер схемы шкафа согласно каталогу | ШВВ | ШВВ - 1 | ШВВ - 2 | ШВВ - 3 |
|  | количество |  |  |  |  |
| Варианты способа ввода кабеля | сверху | снизу |
| Распределительное устройство низкого напряжения | назначение шкафа | ввод | ввод аварийный | линия1 | линия2 | СВ |
|  | номер схемы шкафа согласно каталогу |  |  |  |  |  |
|  | номинальные токи автоматических выключателей |  |  |  |  |  |
|  | количество шкафов |  |  |  |  |  |
|  | учет |  |  |  |  |  |
|  | наличие АВР на стороне низкого напряжения |  |
| Шкаф собственных нужд |  |
| Шкаф собственных нужд +источник бесперебойного питания |  |
| Наличие ограничителей перенапряжения на шинах 0,4 кВ |  |
| Комплект средств индивидуальной защиты | да | нет |
| Дополнительные требования |  |
| Количество подстанций в заказе |  |
| Наименование объекта, адрес объекта |  |
| Наименование заказчика и его адрес |  |
| Проектная организация и её адрес |  |
| Примечание: |
| К опросному листу необходимо прикладывать однолинейную схему и план подстанции |