ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на ТРАНСФОРМАТОР

| 1 | Тип ( ТСЛ, ТСЗЛ, ТМ, ТМГ, ТМПН, ТМПНГ, ОМ, ОМП) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Номинальная частота, (Гц) | 50 |
| 3 | Номинальная мощность, (кВ А) |  |
| 4 | Номинальное напряжение стороны ВН (в режиме холостого хода), (кВ) |  |
| 5 | Номинальное напряжение стороны НН (в режиме холостого хода), (кВ) |  |
| 6 | Диапазон и ступени регулирования напряжения на стороне ВН ………………………ПБВ (если иное, указать в примечании), (%) | ± 2 х 2,5 |
| 7 | Напряжение короткого замыкания при 75°С (±10%) (указывается при отличии от стандартного), (%) |  |
| 8 | Потери холостого хода (+ 15%) (указывается при отличии от стандартного), (Вт) |  |
| 9 | Потери короткого замыкания при 75°С (+10%) (указывается при отличии от стандартного), (Вт) |  |
| 10 | Схема и группа соединения обмоток (Д/Y, Y/Y, Y/Z, или нестанд.) (первый символ относится к стороне высшего напряжения (ВН) |  |
| 11 | Климатическое исполнение и категория размещения Масляный:(У1, УХЛ1) Сухой:(У3, УХЛ3) |  |
| 12 | Степень защиты (указывается при отличии от IP00) |  |
| 13 | Конструктивное исполнение выводов ВН и НН (Вверх, левое, правое, вниз (для ТСЗЛ, ТСЗЛФ); (если иное, то указать в примечании) |  |
| 14 | Габаритные размеры (max): (при отличии от указанных в каталоге продукции) длина: (мм) ширина: (мм) высота: (мм) |  |
| 15 | Масса трансформатора (+10%) (в случае ограничения), (кг) |  |
| 16 | Съемные транспортные катки (для ТСЛ в комплекте от 63 кВа. , для ТМ, ТМГ в комплекте от 400 кВа.) |  |
| 17 | Виброгасящие опоры |  |
| 18 | Вентиляторы принудительного охлаждения (для ТСЛ, ТСЗЛ) (3/6 шт. +25%/+40% к мощности при пиковых нагрузках.) |  |
| 19 | Шкаф тепловой защиты |  |
| 20 | Контрольно-измерительные приборы (_______________________________________________________) |  |